附件1

第二轮省生态环境保护督察反馈问题

整改销号情况公示表

| 反馈问题 | 淘汰落后产能工作还需强力推进。邵阳市现有94台2蒸吨锅炉，按照《产业结构调整指导目录（2024版）》应实施淘汰，但相关工作尚未有效开展。 |
| --- | --- |
| 整改目标 | - 严格按照《产业结构调整指导目录（2024版）》和《关于<落实锅炉绿色低碳高质量发展行动方案>的实施意见（湘市监函〔2024〕93号）要求，完成我县8台2蒸吨/小时及以下生物质锅炉的淘汰注销整改工作。 |
| 整改措施 | - 1.依法依规退出。对2蒸吨/小时及以下生物质锅炉等属于淘汰类的锅炉，分类别、分批次在规定的时间节点内，严格按照《产业结构调整指导目录（2024版）》要求全部淘汰到位。 - 2.严格锅炉准入。全面落实《产业结构调整指导目录（2024版）》，列入限制类和淘汰类的锅炉不得再办理使用登记、安装、监督、检验。 |
| 整改完成销号情况 | - 经县科工信局、县市监局、市生态环境局新邵分局、县发改局联合进行现场核查，8台2蒸吨/小时及以下生物质锅炉已全部淘汰注销，其中改造升级变更5台，拆除1台，未整体拆除的2台锅炉已拆除压力表、安全阀、进水管、出气管等功能设施，已去功能化，达到不具备复产能力的标准。 |